TRABAJOS PELIGROSOS ___/___/___  Folio:________

## PERMISO PARA TRABAJOS PELIGROSOS

GUARDIA Y/O PORTERO: NO PERMITA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; SI ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DONDE SE VA A TRABAJAR.

# SOLICITUD

| FECHA A REALIZAR EL TRABAJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE |  |  |
| CONTRATISTA |  |  |
| LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO |  |  |
| DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR |  |  |
| No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJOS |  |  |

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

|  | SI | NO |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿ Utilizarán equipos de soldadura eléctrica o autógena o que produzcan flama o chispa? |  |  | ¿Se necesitará dejar fuera de servicio alguna maquinaria y/o equipo? |  |  |
| ¿ Se intervendrán tableros de distribución eléctrica y/o subestaciones?. |  |  | ¿Se realizarán trabajos en las alturas o a un desnivel mayor a 2.20 m. o movimiento de cargas pesadas? |  |  |
| ¿ Se generan vapores que representan riesgo de intoxicación o incendio? |  |  | ¿ Se entrará en Salas de Equipo de Conmutación o Transmisión, o en áreas con información confidencial. |  |  |

| SE SOLICITA INICIAR A LAS |  | HRS |  | SE TERMINARÁN LOS TRABAJOS A LAS |  | HRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# AUTORIZACIÓN

HE INSPECCIONADO EL ÁREA Y EQUIPOS EN QUE SE TRABAJARÁ Y CONTESTADO LA LISTA DE VERIFICACIÓN AL REVERSO, COMPROBADO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO,    DE LAS _______________ A LAS______________HRS.

PARA SU REALIZACIÓN SE DEBERÁN TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

| NOMBRE Y FIRMA “ÁREA QUE GENERA LA ÓRDEN DE TRABAJO” |  | NOMBRE Y FIRMA “RESPONSABLE DEL ÁREA AFECTADA” |
| --- | --- | --- |

# RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

HE LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS PRECAUCIONES ANOTADAS ARRIBA, LAS HE HECHO DEL CONOCIMIENTO DE MI PERSONAL Y ESTOY DE ACUERDO EN TRABAJAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS.

| HORA DE INICIO |  | NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |

# LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA

# AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

| ACTIVIDAD | SI | NO | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- ¿Se usarán materiales peligrosos y se tiene la Hoja de Datos de Seguridad correspondiente? Corrosivo  Tóxico  Irritante  Inflamable  Asfixiante  |  |  |  |
| 2.- ¿Se evaluó el riesgo para la salud y se determinó el uso de equipo de protección personal? Zapatos dieléctricos  Mascarilla  Gogles  Casco  Guantes  Arnés  Uniforme  |  |  |  |
| 3.- ¿Se aplicarán otros procedimientos de seguridad? (Anote cuáles) |  |  |  |
| 4.- ¿Se inspeccionó el buen estado de las herramientas y equipos que utilizará el Contratista? |  |  |  |
| 5.- ¿Existen extintores apropiados y a la mano? |  |  |  |
| 6.- ¿Está el área libre de materiales u objetos que puedan limitar la libertad de movimientos? |  |  |  |
| 7.- ¿Se instalaron barreras, cintas o señales de advertencia para delimitar el área?. |  |  |  |
| 8.- ¿Se colocaron en “Apagado” los interruptores principales de los equipos involucrados y señalizado? |  |  |  |
| 9.- ¿Si el trabajo es en nivel superior a 2.20 m se ha considerado el uso correcto de escaleras?. |  |  |  |
| 10.- ¿ En trabajos de soldadura se protege contra la caída de residuos calientes o chispas? |  |  |  |
| 11.- ¿ Ha sido notificado al personal del área el trabajo qué se está efectuando y de las precauciones a tomar?. |  |  |  |
| 12.- Otro: |  |  |  |

LA POLÍTICA DE LA EMPRESA PROHIBE FUMAR AL  REALIZAR TRABAJOS  AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

# LISTA DE VERIFICACION PARA LA

# CANCELACION DEL PERMISO DE TRABAJO

| ACTIVIDAD | SI | NO | No Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- ¿Se efectuó una revisión del área considerando lo siguiente?. Soldaduras  Centros de carga  Fuentes de calor  Puertas al vació  Recolección de residuos  Orden y limpieza  |  |  |  |
| 3.- ¿Los equipos y las áreas se encuentran limpios y ordenados? |  |  |  |
| 4.- ¿Se comprobó que el área quede en condiciones de operación y se notificó al personal? |  |  |  |
| 5.- ¿la revisión final se realizó 30 minutos después de la terminación del trabajo, para verificar que no exista una condición de INCENDIO, derivado del uso de fuentes de calor? |  |  |  |

# CANCELACIÓN DEL PERMISO

EL CONTRATISTA HA TERMINADO LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEJANDO EL ÁREA Y LOS EQUIPOS A NUESTRA SATISFACCIÓN, POR LO QUE

EL PERMISO DE TRABAJO SE CANCELA

| HORA DE TÉRMINO |  | FIRMA DEL ÁREA QUE GENERA LA ÓRDEN DE TRABAJO |  | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA AFECTADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SI EL ÁREA QUEDO EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, SI ESTA INVOLUCRADO EL “RESPONSABLE DEL ÁREA AFECTADA”, SOLICITE LA

AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR EL PERMISO.

CANCELE EL PERMISO, COLOCANDO LA FORMA ORIGINAL SOBRE LA COPIA EXISTENTE